**Информация о результатах исполнения договора**

Дата заключения и № договора (согласно реестру договоров ФГУП «ППП»): №Р73-УПП/23 от 10.02.2023

Реестровый номер договора (согласно реестру договоров в ЕИС):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя): ООО «Главный калибр»

Предмет договора: Поставка оборудования и комплектующих

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата оплаты | Сумма оплаты | Авансовый платеж  (да/нет) | Наименование, номер и дата документа приемки | Позиция договора  (ОКПД2) | | Количество (объем) | Единица измерения | Цена за единицу | Страна происхождения товара (Страна регистрации производителя товара) | Объем финансового обеспечения\* |
|  |  |  | Акт сдачи-приемки б/н от 28.03.2023  УПД№53 от 28.03.2023 | 26.30.50.111 | Извещатель магнитоконтактный ИО102-6 | 128 | шт. | 240,00 | РОССИЯ | **-** |
| 26.30.50.111 | Извещатель магнитоконтактный ИО102-20 Б2М | 26 | шт. | 535,20 | РОССИЯ | **-** |
| 26.30.50.111 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-2 точечный | 12 | шт. | 99,60 | РОССИЯ | **-** |
| 26.30.50.111 | Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3 (ИО 329-4) | 30 | шт. | 1 083,60 | РОССИЯ | **-** |
| 26.30.50.111 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный CDX-AM | 62 | шт. | 6 433,20 | РОССИЯ | **-** |
| 25.94.12.190 | Универсальный настенно-потолочный кронштейн FA-3 | 62 | шт. | 484,80 | РОССИЯ | **-** |
| 26.30.50.111 | Извещатель охранный оптико-электронный линейный АХ-100TF | 4 | шт. | 22 224,00 | РОССИЯ | **-** |
| 25.94.12.190 | Кронштейн Г-образный настенный АХ-4 | 8 | шт. | 2 600,40 | РОССИЯ | **-** |
| 26.30.50.114 | Астра-321М,Тревожная кнопка, фиксация при нажатии, универсальный механический ключ разработки (Теко) | 9 | шт. | 168,00 | РОССИЯ | **-** |
| 27.20.22.000 | Аккумулятор 12В, 7Ач | 4 | шт. | 883,20 | КИТАЙ | **-** |
| 27.33.13.190 | Блок защитный коммутационный БКЗ исп.02 | 1 | шт. | 1 651,20 | РОССИЯ | **-** |
| 26.30.11.130 | Датчик наличия сети ДНС-01 | 4 | шт. | 600,00 | РОССИЯ | **-** |
|  | | | | 27.12.22.000 | Автоматический двухполюсный выключатель 2РС16(16А) | 4 | шт. | 344,40 | КИТАЙ | **-** |
| 28.99.39.190 | Модуль разделительный (разм.) на 10 пар R277002-20-2 | 32 | шт. | 2 184,00 | РОССИЯ | **-** |
| 28.99.39.190 | Модуль заземлительный на 10 пар R27014-20 | 12 | шт. | 7 182,00 | РОССИЯ | **-** |
| 27.33.13.120 | Колодка клеммная проходная (12 пар S=4кв.мм) NTB-UPE-S12-15/WH | 100 | шт. | 84,00 | РОССИЯ | **-** |
| 27.12.31.000 | Рама для установки 12-ти 10-парных модулей (120 пар)глубиной 50 мм R27022-20 | 4 | шт. | 1 335,60 | РОССИЯ | **-** |
| 27.12.31.000 | Каркас настенного кросса для 10-партных плинтов на 120 пар, 1 вертикаль, 170х442х85 R27050-11-12-RT | 4 | шт. | 26 965,20 | РОССИЯ | **-** |
| 27.12.40.000 | Короб 50х100 Legrand | 20 | м. | 506,40 | РОССИЯ | **-** |
| 27.12.40.000 | Разделительная перегородка | 10 | м. | 183,60 | РОССИЯ | **-** |
| 27.90.60.000 | Резистор С2-23-0,5-6,8 кОм С2-33 | 256 | шт. | 10,80 | КИТАЙ | **-** |
| 27.32.12.000 | Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5e 4х2х0,52 | 700 | м | 115,20 | РОССИЯ | **-** |
| 27.32.12.000 | Кабель КСКПЭПнг(А)-HF 4x0,2 | 13 355 | м | 147,60 | РОССИЯ | **-** |
| 27.32.12.000 | Кабель КСКППнг(А)-HF 2x0,75 | 20 | м | 97,20 | РОССИЯ | **-** |
| 27.32.12.000 | Кабель ВВГнг-HF 3x1,5 | 50 | м | 81,60 | РОССИЯ | **-** |
| 27.32.12.000 | Кабель ПКСВ 2х0,5 | 400 | м | 6,00 | РОССИЯ | **-** |
| 27.32.14.190 | Провод ПУГВ 4 (ж/з) | 50 | м | 38,40 | РОССИЯ | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⮽ | исполнение этапа договора | *(отметить нужную позицию)* |
|  | исполнение договора завершено |

в процессе исполнения договора были начислены неустойки (штрафы, пени) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*нет\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\*\*

Начальник управления по поставкам продукции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Стребежев

Передано в УМО 29.03.2023 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б. Хамаганов