**Информация для внесения сведений в реестр договоров**

| **Сведения о способе закупки, № извещения (при наличии)** | **Дата подведения**  **итогов закупки**  **(при наличии),**  **№ и дата протокола**  **(при наличии)** | **Дата заключения договора,**  **№ договора** | **Предмет договора,**  **цена договора, срок (период) его исполнения\***  **(с\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_)** | **Сведения о поставщике\*\***  **(подрядчике, исполнителе)** **информация об отнесении к СМП\*\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Единственный  поставщик | №533-ЕП/ОЗГ от 12.12.2023 | Договор поставки №Р1270 –УПП/23 от 15.12.2023 | Поставка электротехнических изделий  Цена договора  4 009 135,35 руб.  Срок исполнения договора  с 15.12.2023 до 28.02.2024 года | ООО «ТМ»  109382, г. Москва, ул. Егорьевская, д. 7, стр. 16, этаж 2, помещ. I, ком. 34  ИНН 7708328747, КПП 772301001  ОГРН 5177746089065  ОКТМО 45389000000  ОКПО **19902797**  ОКАТО 45290568000  ОКФС 16  ОКОПФ 12300  Дата регистрации: 18.10.2017  тел.: +7 499 350-21-61  [manager.torgmag@bk.ru](mailto:manager.torgmag@bk.ru) |

**Сведения о закупаемых товарах:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОКПД 2\*\*\*\*** | **Наименование Товара** | **Кол-во** | **Единица измерения** | **Цена за единицу** | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** | **Объем финансового обеспечения\*\*\*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **-** |
| 27.33.11.190 | Автоматический выключатель 1п 10А | 10 | Штука | 261,00 | Россия | - |
| 27.33.11.190 | Автоматический выключатель 1п 16А | 10 | Штука | 292,95 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | ББП-20 Блок питания в комплекте с аккумулятором 1207 | 5 | Штука | 3 878,00 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | ББП-40 Блок питания в комплекте с аккумулятором 1207 | 5 | Штука | 4 520,60 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Блок клемный 12 пар | 10 | Штука | 91,20 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Блок клемный 12 пар, винт | 10 | Штука | 60,80 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Блок на 4 розетки "евро", цвет белый | 16 | Штука | 1 213,00 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Блок питания для гирлянд 230 V AC/24V DC 2A | 5 | Штука | 4 130,00 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Бокс навесной 2 модуля, цвет белый | 5 | Штука | 252,00 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Бокс навесной 4 модуля, цвет белый | 5 | Штука | 611,90 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Бокс навесной 8 модулей, цвет белый | 2 | Штука | 846,80 | Россия | - |
| 27.33.13.110 | Вилка электрическая с заземлением евро, прямой ввод, белая | 20 | Штука | 152,00 | Россия | - |
| 27.33.13.110 | Вилка электрическая с заземлением, боковой ввод, цвет белый | 30 | Штука | 232,00 | Россия | - |
| 27.33.11.140 | Выключатель кнопочный "гриб", цвет красный | 7 | Штука | 416,50 | Россия | - |
| 27.33.11.140 | Выключатель одноклавишный IP54, цвет серый | 30 | Штука | 323,00 | Россия | - |
| 27.33.11.140 | Выключатель одноклавишный с/п, белый | 10 | Штука | 202,35 | Россия | - |
| 27.33.11.140 | Выключатель трехфазный MS 25 (10-16A) | 4 | Штука | 6 570,00 | Россия | - |
| 27.33.11.140 | Дипавтомат C 25А 30мА тип AC 4.5кА АД-12 | 7 | Штука | 6 064,00 | Россия | - |
| 25.93.14.119 | Дюбель распорный 6х40 мм | 1000 | Штука | 0,95 | Россия | - |
| 25.92.13.000 | Заглушка торцевая 105х50 мм для кабель-каналов, Legrand, 010700 | 15 | Штука | 202,35 | Россия | - |
| 27.33.13.120 | Зажим безвинтовой WAGO 2 х 2,5 мм2 | 200 | Штука | 50,35 | Россия | - |
| 27.33.13.120 | Зажим безвинтовой WAGO 3 х 2,5 мм2 | 200 | Штука | 56,05 | Россия | - |
| 27.33.13.120 | Зажим безвинтовой WAGO 4 х 2,5 мм2 | 200 | Штука | 76,00 | Россия | - |
| 27.33.13.120 | Зажим безвинтовой WAGO 5 х 2,5 мм2 | 100 | Штука | 83,00 | Россия | - |
| 27.33.13.120 | Зажим безвинтовой WAGO 5 х 4 мм2 | 100 | Штука | 121,00 | Россия | - |
| 22.29.21.000 | Изолента ПВХ 15х20 мм, желтая | 10 | Штука | 80,75 | Россия | - |
| 22.29.21.000 | Изолента ПВХ 15х20 мм, желто -зеленая | 10 | Штука | 80,75 | Россия | - |
| 22.29.21.000 | Изолента ПВХ 15х20 мм, зеленая | 10 | Штука | 80,75 | Россия | - |
| 22.29.21.000 | Изолента ПВХ 15х20 мм, красная | 10 | Штука | 80,75 | Россия | - |
| 22.29.21.000 | Изолента ПВХ 15х20 мм, синяя | 100 | Штука | 80,75 | Россия | - |
| 22.29.21.000 | Изолента ПВХ 19х20 мм, черная | 120 | Штука | 100,70 | Россия | - |
| 13.96.13.130 | Изолента Х/Б 15мм х 20 м, черная | 20 | Штука | 156,80 | Россия | - |
| 27.32.14.111 | Кабель ВВГ-НГ 3х1,5 мм² (бухта 100 м). | 1000 | Метр | 65,55 | Россия | - |
| 27.32.14.111 | Кабель ВВГ-НГ 3х2,5 мм² (бухта 100 м). | 1000 | Метр | 126,10 | Россия | - |
| 27.32.14.111 | Кабель ВВГ-НГ 4 х 4 мм² (бухта 100 м). | 200 | Метр | 303,00 | Россия | - |
| 27.32.14.111 | Кабель ВВГ-НГ 5х 6 мм² (бухта 100 м). | 200 | Метр | 606,00 | Россия | - |
| 22.23.19.000 | Кабель-канал 105х50 мм, L2000, Legrand, 010429 | 200 | Метр | 1 516,20 | Россия | - |
| 22.23.19.000 | Кабель-канал 24х14 мм, L2000, Legrand, 638193 | 100 | Метр | 100,00 | Россия | - |
| 26.51.45.119 | Клещи токовые M266F Mastech 13-1304 | 4 | Штука | 3 022,00 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная Е27, 25Вт, 4000К, А65, груша | 50 | Штука | 134,85 | Россия | - |
| 27.40.14.000 | Лампа люминесцентная ЛБ18, G13, T8 | 200 | Штука | 91,45 | Россия | - |
| 27.40.14.000 | Лампа люминесцентная линейная 36вт G13 | 100 | Штука | 117,80 | Россия | - |
| 27.40.15.111 | Лампа ртутная высокого давления ДРЛ 250 Вт Е40 | 3 | Штука | 535,80 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная 9,5Вт, E14, 950 Лм, 6500 К, свеча | 100 | Штука | 202,35 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная груша Е27 3000К, 9Вт | 50 | Штука | 202,35 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная груша Е27 4000К, 20 Вт, А60 | 50 | Штука | 152,00 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная E27, 20Вт/827, А65, груша | 150 | Штука | 106,95 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная E27, 7 Вт, 4000К, G45 | 100 | Штука | 111,60 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная E27, A60, 12 Вт, 1140 Лм, 3000K, груша матовая. | 300 | Штука | 232,00 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная E27, A60, 15 Вт, 1300 Лм, 6500 K, груша матовая. | 300 | Штука | 383,00 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная E27, G45, 10 Вт, 2700К, 840 Лм, шарик | 100 | Штука | 74,40 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная E27,15 Вт, 2700К, A60, груша | 100 | Штука | 86,03 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная Gauss E14, 9,5 Вт, 890 Лм, 3000 К, свеча. | 100 | Штука | 313,00 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная Gauss Black LED MR16 5W 4100K 230V GU10 530lm | 20 | Штука | 211,85 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная GU5.3, MR16, 7 Вт, 530 Лм, 3000 К. | 50 | Штука | 808,45 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная LED -T8-24Bt-G13, 6500K, 1500 мм | 20 | Штука | 408,43 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная MR16 GU10 9W 580LM 4000K | 10 | Штука | 127,10 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная T8 Osram LED ST8-0.6M 9W/840 230V AC/DE 800Lm 4000K (2х стороннее подключение) | 200 | Штука | 224,75 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная T8 Osram LED ST8-1.2M 18W/840 230В AC DE G13 1600Lm 4000K (2х стороннее подключение) | 1000 | Штука | 323,00 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная груша матовая Е27, 4000К, 13Вт, А60 | 100 | Штука | 340,00 | Россия | - |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная шарик E27, G45, 8 Вт, 4000К | 100 | Штука | 57,35 | Россия | - |
| 27.90.12.130 | Набор №4 термоусаживаемых трубок СТТК (3:1) с клеевым слоем, 7 цветов, 126 шт., REXANT | 2 | Штука | 1 010,00 | Россия | - |
| 27.90.31.110 | Паяльник ЭПСН 220V 80W 12-0280 | 6 | Штука | 404,00 | Россия | - |
| 27.32.13.135 | Провод ПВС 2х0,75 мм² (бухта 100 м) | 200 | Метр | 40,50 |  | - |
| 27.32.13.135 | Провод ПВС 2х1,5 мм² (бухта 100 м) | 300 | Метр | 50,35 | Россия | - |
| 27.32.13.135 | Провод ПВС 3х1,5 мм² (бухта 100 м) | 500 | Метр | 80,75 | Россия | - |
| 27.32.13.135 | Провод ПВС 3х2,5 мм² (бухта 100 м) | 300 | Метр | 131,00 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Розетка 1-м 16а ip54 250в с заземлением с прозрачной крышкой, белая | 10 | Штука | 303,00 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Розетка 2-м ОП 16А IP20 250В с заземлением, защитные шторки с изолированной пластиной, белая | 10 | Штука | 293,00 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Розетка герметичная двойная с откидными крышками, цвет серый | 25 | Штука | 606,00 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Розетка на поверхность 3Р+Е 16 А 415В | 10 | Штука | 1 010,00 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Розетка на поверхность 3Р+Е 32 А 415В | 10 | Штука | 1 616,00 | Россия | - |
| 27.40.39.113 | Светильник ЛЛ ЛСП 3908А 2х36Вт, G13, IP65 влагозащищенный потолочный для 2-х ламп L=1200мм | 80 | Штука | 3 413,10 | Россия | - |
| 27.40.39.113 | Светильник светодиодный настенно-потолочный 12Вт 840 лм 4000К, IP65, белый круглый | 10 | Штука | 808,00 | Россия | - |
| 27.40.39.113 | Светильник светодиодный потолочный 45Вт, 6500К, IP40/IP20, 4725лм, 595х595х40 ДВО | 300 | Штука | 2 669,10 | Россия | - |
| 27.40.39.113 | Светильник светодиодный уличный консольный ЭРА SPP-5-200-5K-W, 200Вт, 5000К, 22000лм, IP65, КСС, Ш-aб IC-COB, 48-60мм | 20 | Штука | 18 194,00 | Россия | - |
| 27.40.39.113 | Светильник светодиодный уличный консольный 50Вт ДКУ 1012-50Ш 5000К IP65 серый, IEK LDKU1-1012-050-5000-K03 | 10 | Штука | 3 169,75 | Россия | - |
| 27.40.39.113 | Светильник светодиодный уличный консольный ДКУ 80Вт IP65 8800Лм 5000К | 25 | Штука | 9 400,00 | Россия | - |
| 27.40.39.113 | Светильник светодиодный ультратонкий Home 40 Вт, IP 40, 3750 Лм, 6500k с драйвером, 595х595х7,5мм, матовый «опал». | 11 | Штука | 7 581,00 | Россия | - |
| 27.40.39.113 | Светильник светодиодный Ultracompact 36Вт 4000К IP65 3600лм 1190х40х30мм ДСП линейный, матовый, GAUSS 143425236 | 10 | Штука | 1 574,80 | Россия | - |
| 27.33.13.120 | Соединительная клемма с рычажком 2-х проводная 0,14-4 кв.мм, 32А. | 200 | Штука | 76,00 | Россия | - |
| 27.33.13.120 | Соединительная клемма с рычажком 3-х проводная 0,14-4 кв.мм, 32А. | 200 | Штука | 80,75 | Россия | - |
| 27.33.13.120 | Соединительная клемма с рычажком 5-и проводная 0,14-4 кв.мм, 32А. | 100 | Штука | 85,50 | Россия | - |
| 29.31.22.110 | Стартер S2 4-22W 220-240В/110-130 | 200 | Штука | 50,00 | Россия | - |
| 13.96.17.190 | Суппорт Мозаик 6 модулей с рамкой, 65 мм, Legrand, 10956 15-20 рабочих дней | 20 | Штука | 808,45 | Россия | - |
| 13.96.17.190 | Суппорт Мозаик 8 модулей с рамкой, 65 мм, Legrand, 10958 15-20 рабочих дней | 10 | Штука | 1 007,50 | Россия | - |
| 27.90.12.130 | Трубка термоусаживаемая Д 12 мм | 3 | Метр | 252,00 | Россия | - |
| 27.90.12.130 | Трубка термоусаживаемая Д 16 мм | 3 | Метр | 263,00 | Россия | - |
| 27.90.12.130 | Трубка термоусаживаемая Д 20 мм | 3 | Метр | 283,00 | Россия | - |
| 27.90.12.130 | Трубка термоусаживаемая Д 8 мм | 3 | Метр | 222,00 | Россия | - |
| 25.92.13.000 | Угол внешний для кабель-каналов 105х50 мм, Legrand, 010619 | 20 | Штука | 1 010,00 | Россия | - |
| 25.92.13.000 | Угол внутренний для кабель-каналов 105х50 мм, Legrand, 010605 | 20 | Штука | 858,00 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Удлиннитель 3 розетки, длина шнура 5 м | 10 | Штука | 1 213,00 | Россия | - |
| 27.33.13.190 | Фильтр сетевой 5 постов "евро", 3 метра, белый, 16А, 180Дж | 25 | Штука | 1 516,00 | Россия | - |
| 27.12.24.190 | Фотореле с выносным герметичным фотодатчиком на DIN-рейку | 4 | Штука | 1 465,00 | Россия | - |
| 27.33.14.000 | Хомут кабельный нейлон 2,5х160 мм (упак. 100 шт), белый | 1000 | Штука | 0,95 | Россия | - |
| 27.33.14.000 | Хомут кабельный нейлон 3,6х250 мм (упак. 100 шт), белый | 1200 | Штука | 1,54 | Россия | - |
| 27.33.14.000 | Хомут кабельный нейлон 4,8х200 мм (упак.100 шт), белый | 500 | Штука | 1,90 | Россия | - |
| 27.33.14.000 | Хомут кабельный нейлон 4,8х200 мм (упак.100 шт), черный | 500 | Штука | 1,90 | Россия | - |
| 27.33.14.000 | Хомут кабельный нейлон 4,8х300 мм (упак. 100 шт), белый | 500 | Штука | 1,90 | Россия | - |
| 27.33.14.000 | Хомут кабельный нейлон 4,8х300 мм (упак. 100 шт), черный | 800 | Штука | 1,90 | Россия | - |
| 27.12.31.000 | Щиток осветительный 63А | 2 | Штука | 9 097,00 | Россия | - |
| 27.20.11.000 | Элемент питания CR 2032 GP Lithium | 200 | Штука | 141,00 | Россия | - |
| 27.20.11.000 | Элемент питания "АА" GP Super | 300 | Штука | 80,00 | Россия | - |
| 27.20.11.000 | Элемент питания "ААА" GP Super | 300 | Штука | 70,00 | Россия | - |

Зам. начальника управления по поставкам продукции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Дацюк

*(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО 18.12.2023 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.С. Корогод

*(дата) (подпись) (ФИО)*