Информация для внесения сведений в реестр договоров

| **Сведения о способе закупки, № извещения (при наличии)** | **Дата подведения**  **итогов закупки**  **(при наличии),**  **№ и дата протокола**  **(при наличии)** | **Дата заключения договора,**  **№ договора** | **Предмет договора,**  **цена договора, срок (период) его исполнения\***  **(с\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_)** | **Сведения о поставщике\*\***  **(подрядчике, исполнителе)** **информация об отнесении к СМП\*\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Единственный поставщик  (п.п. 5.7.2 ч.2 Положения) | № 636-ЕП/ОЗГ от 19.12.2022 | 20.12.2022  № Р1346-УСР-ОКТР/22 | Поставка оборудования и строительных материалов  3 502 154,48 рублей  Срок исполнения: с 20.12.2022 по 31.01.2023. | ООО «Альянс групп»  105523, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Измайлово, км МКАД 104-Й, д. 8А, кабинет 205  ИНН 5007081181  КПП 771901001  ОГРН 1115007006190  ОКПО 37539521  ОКТМО 45313000000  ОКФС:16  ОКОПФ: 12300  Дата регистрации 26.12.2011  8 (499) 7-500-300  [info@all-bez.ru](mailto:info@all-bez.ru) |

**Сведения о закупаемых товарах:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОКПД 2\*\*\*\*** | **Наименование Товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу** | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** | **Объем финансового обеспечения\*\*\*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 27.40.39.113 | Адресный светильник "Заря-С" исп. У | 54 | шт | 36 225,00 | Россия |  |
| 26.30.50.114 | Контроллер линии светильников «Заря-КЛС» | 1 | шт | 67 332,50 | Россия |  |
| 27.40.42.000 | Узел крепления нерегулируемый, посадочное место светильника с углом наклона к горизонтали 15°, «Заря-УК-18-11» | 54 | шт | 4 370,00 | Россия |  |
| 27.12.31.000 | Ящик управления освещением ЯУО-40-101-3x16-У3 DEKraft | 1 | шт | 21 387,67 | Россия |  |
| 25.99.29.190 | Лоток неперфорированный 100 (100\*65\*2500\*1,2) УТ2.5 | 950 | м. | 437,00 | Россия |  |
| 28.25.12.130 | Кондиционер (сплит-система) Rovex RS-12MDX1 / RS-12MDX1 настенный | 1 | шт. | 28 754,31 | Испания/Китай |  |
| 25.99.29.190 | Крышка лотка замковая 100\*2500\*1,0 УТ2.5 | 950 | м | 92,00 | Россия |  |
| 25.99.29.190 | Перегородка для лотка с бортом 65мм 1.0мм УТ2.5 | 950 | м | 184,00 | Россия |  |
| 25.99.29.190 | Хомут прямой оцинкованный (болт м6\*30+антивандальная гайка) RAL6005 (зеленый) | 1840 | шт. | 280,00 | Россия |  |

Срок исполнения договора: с 20.12.2022 по 31.01.2023.

Заместитель генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. И. Стерлев

*(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата) (подпись) (ФИО)*