**Информация о внесении изменений в сведения о договоре**

В соответствии с Дополнительным соглашением от 23.05.2022 №2 в Договор от 03.12.2021 № Р718-УСР-ОСР/21 (далее – Договор) внесены следующие изменения:

1. Позиция 4 Приложения №1 «Спецификация» к Договору изложена в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Отсос медицинский вакуумный модели ATMOS C 451 с принадлежностями, «АТМОС МедицинТехник ГмбХ & Ко.КГ» | шт | 2 | 502 740,00 | 1 005 480,00 | Германия | Германия | 32.50.50.190 |

№ п/п 4: Отсос медицинский вакуумный модели ATMOS C 451 с принадлежностями, производитель  «АТМОС МедицинТехник ГмбХ & Ко.КГ», Германия

|  |
| --- |
| Технические характеристики:  Мощность всасывания устройства: 45 л / мин      Максимум. Вакуум: прибл. – 91 кПА      Вакуумный дисплей -1 до 0 бар; -750 до 0 мм рт. ст.      Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц      Номинальный ток: не более 0,75А      Номинальная мощность: 138 Вт      Время работы: Непрерывная работа в указанных диапазонах напряжения – 24 часа      Размеры (без колбы для секреции): 1010 x 360 x 440 мм      Вес (без банки для секреции): прибл. 14,3 кг      Максимум. Звуковое давление: 48 дБ      Классификация: Класс IIа  Комплект поставки:  Базовый прибор – 1 шт;  Системная тележка - 1 шт;  Инструкция пользователя – 1 шт.;  Сетевой кабель – 1 шт.;  Емкость 3 л – 2 шт.;  Крышка ёмкости -  2 шт;  Рукоятка ёмкости -2 шт;  Защита от брызг (силикон) - 2 шт;  Переключатель емкостей – 1 шт;  Антибактериальный фильтр со встроенной̆ защитой от переполнения - 10 шт;  Шланг аспиратора Ø = 6 мм, L = 2 м  - 1 шт.;  Комплект адаптеров для шланга (Ø 6 мм / Ø 10 мм) – 1 компл.  Держатель шланга – 1 шт. |

1. Пункт 2.1. изложен в следующей редакции:

«Поставка Товара осуществляется по заявке Покупателя в период с 15.02.2022 по 15.08.2022»

1. Пункт 11.1. изложен в следующей редакции:

«Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 15.09.2022, а в части оплаты – до полного завершения расчетов между Сторонами.».

Срок действия договора – с 03.12.2021 по 01.10.2022

Заместитель начальника управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. А. Кирсанов

*(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата) (подпись) (ФИО)*