Информация для внесения сведений в реестр договоров

| **Сведения о способе закупки, № извещения (при наличии)** | **Дата подведения****итогов закупки****(при наличии),****№ и дата протокола****(при наличии)** | **Дата заключения договора, № договора** | **Предмет договора,****цена договора, срок (период) его исполнения\*** **(с\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_)** | **Сведения о поставщике\*\*****(подрядчике, исполнителе)** **информация об отнесении к СМП\*\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Единственный поставщик | от 05.03.2024№ 110-ЕП/ЕК | от 12.03.2024№ Р176-УИКТ/24 от  | Поставка оборудования и материалов для волоконно-оптической линии связи8 791 513,00 руб.12.03.2024 – 30.06.2024 | ООО «ТРИГИГА»117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д.8, стр. 1, эт/помещ.2/XIV, ком./офис 67,68/241ИНН 9728088247КПП 772801001ОКПО 57197258ОКТМО 45908000000ОКФС 16ОКОПФ 12300Дата регистрации: 13.02.2023Тел. 8(499)322-88-85e-mail: info@trigiga.ru |

| **ОКПД 2\*\*\*\*** | **Наименование Товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу**  | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22.21.29.110 | Труба гофрированная ПНД 16мм с протяжкой легкая черная 100м  | 100 | м | 22,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Держатель оцинкованный односторонний 16мм под крепеж М6 | 100 | шт. | 15,00 | Италия/Россия |
| 27.33.13.130 | Лоток перфорированный 50x50х3000, 1,5 мм, горячеоцинкованный | 6 | м | 1 532,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Крышка на лоток с заземлением основание 50мм L=3000мм толщ. 1.5мм цинк-ламельная | 6 | м | 660,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Лоток перфорированный 100х100х3000мм 1.2 мм горячеоцинкованный | 870 | м | 2 460,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Крышка лотка с заземлением 100х3000мм толщина 1.2мм горячеоцинкованная | 870 | м | 880,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.110 | Винт для элeктричeскoгo сoeдинeния М5х8 гoрячeoцинкoвaнный  | 800 | шт. | 15,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Угол горизонтальный 90 градусов 100х100, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами,необходимыми для монтажа | 2 | шт. | 5 738,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов 100, 1,2 мм, горячий цинк, в комплекте с крепежными элементами необходимыми для монтажа | 2 | шт. | 1 855,00 | Китай/Россия |
| 27.12.10.120 | Никелированная пластина для заземления PTCE | 4 | шт. | 96,00 | Италия/Россия |
| 25.94.11.130 | Гaйкa с нaсeчкoй прeпятствующeй oткручивaнию М6 гoрячeoцинкoвaннaя  | 3820 | шт. | 10,00 | Китай/Россия |
| 25.73.40.276 | Плaстинa GTO H100  | 300 | шт. | 560,00 | Италия/Россия |
| 25.94.12.190 | Накладка CGB для лотка основание 100мм цинк-ламельная (аналог горячеоцинкованный) | 150 | шт. | 397,00 | Италия/Россия |
| 25.94.12.190 | Накладка CGC для крышки 100 цинк-ламельная (аналог горячеоцинкованный) | 150 | шт. | 475,00 | Италия/Россия |
| 25.94.11.130 | Гайка с насечкой препятствующей откручиванию М5 горячеоцинкованная | 300 | шт. | 9,70 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Заглушка TC100x100 цинк-ламельная (аналог горячеоцинкованная) | 6 | шт. | 985,00 | Италия/Россия |
| 25.94.12.190 | Консоль с опорой ML облегченная основание 100 горячеоцинкованная | 500 | шт. | 1 120,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.110 | Винт с глaдкoй гoлoвкoй и квaдрaтным пoдгoлoвникoм М6х20 гoрячeoцинкoвaнный  | 600 | шт. | 19,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.110 | Болт с шестигранной головкой М8х25 горячеоцинкованный | 350 | шт. | 29,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.110 | Шайба с узкими полями М8 горячеоцинкованная | 350 | шт. | 9,70 | Китай/Россия |
| 25.94.11.190 | Анкер М8 стандартный со шпилькой | 1560 | шт. | 88,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.130 | Гайка М8 с насечкой препятствующей откручиванию H DZ | 620 | шт. | 15,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Соединитель регулируемый горизонтальный внутренний H100 цинк-ламельный | 15 | шт. | 1 184,00 | Италия/Россия |
| 25.94.12.190 | Пластина крепежная GSV H100 в комплекте с крепежными элементами, необходимыми для монтажа, цинк-ламельная | 40 | упак. | 2 279,00 | Китай/Россия |
| 32.99.11.192 | Ограничитель защитный RP 100 цинк-ламельный | 20 | шт. | 402,00 | Италия/Россия |
| 25.94.11.110 | Винт с крeстooбрaзным шлицeм М6х10 гoрячeoцинкoвaнный  | 3220 | шт. | 9,80 | Китай/Россия |
| 25.73.30.223 | Струбцина М8 | 35 | шт. | 279,00 | Германия/Россия |
| 25.94.12.190 | Хомут трубный (25-30 мм) М8 оцинкованная сталь | 35 | шт. | 206,00 | Италия/Россия |
| 25.94.11.140 | Шпилькa М8х1000 oцинкoвaннaя | 17 | шт. | 156,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.130 | Гайка DIN 6923 М8 с насечкой, препятствующей откручиванию (100шт) | 200 | шт. | 484,00 | Китай/Россия |
| 25.93.11.130 | Трос стальной 6мм | 400 | м | 101,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Зажим для стального троса M6 | 138 | шт. | 19,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Коуш стальной оцинкованный под трос D6 | 40 | шт. | 19,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.130 | Рым-гайка M10 | 5 | шт. | 142,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Скоба такелажная D8 | 10 | шт. | 65,00 | Китай/Россия |
| 27.40.25.149 | Консоль 100 потолочная DS | 458 | шт. | 360,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Скоба металлическая 26мм двухлапковая оцинкованная | 2800 | шт. | 19,00 | Италия/Россия |
| 27.33.13.120 | Клемма заземления для проволочного лотка | 25 | шт. | 393,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.140 | Шпилькa М10х1000  | 3 | шт. | 221,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.130 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | 100 | шт. | 15,00 | Китай/Россия |
| 20.30.22.170 | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740мл | 4 | шт. | 2 405,00 | Италия/Россия |
| 20.30.22.170 | Герметик огнезащитный картридж 300мл | 7 | шт. | 1 017,00 | Китай/Россия |
| 27.12.23.190 | Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм | 3 | шт. | 169,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Площадка под стяжку, усиленная для прямого монтажа черна | 2000 | шт. | 5,00 | Китай/Россия |
| 27.90.12.130 | Металлорукав DN 20мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 20,5 мм, Dнар 25,5, с протяжкой, 50 м, цвет серый | 2300 | м | 247,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.120 | Заклепка резьбовая с уменьшен. бортиком M8 (500) | 1 | упак. | 4 074,00 | Китай/Россия |
| 27.32.13.111 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (N,PE)-0.660 однопроволочный | 500 | м | 120,00 | Россия |
| 27.32.13.111 | Провод силовой ПуГВнг-LS 1х4ж/з(А) | 277 | м | 60,00 | Россия |
| 25.94.12.190 | Пластина соединительная 100х300х2.0 | 200 | шт. | 680,00 | Россия |
| 27.33.13.130 | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 4,6\*150  | 800 | шт. | 15,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Талреп крюк-кольцо DIN 1480 М10 A4 | 19 | шт. | 867,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Крюк КА-450 | 8 | шт. | 584,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Узел крепления натяжной УК-Н-01 сварной (облегченный) | 12 | шт. | 156,00 | Китай/Россия |
| 24.43.23.150 | Лента 130801-00323 монтажная 0,8х20мм L=40 м | 1 | рул. | 2 917,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Замок (скрепа) для ленты монтажной упаковка -30 шт | 1 | упак. | 575,00 | Россия |
| 25.94.12.190 | Узел крепления УКН-2К с дугой (245х270) | 1 | шт. | 1 336,00 | Китай/Россия |
| 22.21.29.110 | Труба гофрированная двустенная 40мм красная (50м) | 100 | м | 98,00 | Китай/Россия |
| 24.43.23.150 | Лента монтажная перфорированная 20х0.7 | 25 | м | 83,00 | Россия |
| 22.29.26.119 | Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 700x9,0 мм, белая, упаковка 100 шт | 4 | упак. | 1 715,00 | Китай/Россия |
| 27.90.12.130 | Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525 | 10 | шт. | 10,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.120 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0-6 (20шт.) в блистере  | 7 | упак. | 1 714,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.120 | Наконечник кольцевой НКИ 6,0-8е | 30 | шт. | 15,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.120 | Клемма СМК 222-415 строительно-монтажная | 50 | шт. | 51,00 | Китай/Россия |
| 13.96.17.129 | Бирка кабельная У-153 У3,5 (250 шт.) | 4 | упак. | 224,00 | Китай/Россия |
| 27.12.23.190 | Ввод кабельный механический ВКМ-22-10/13 | 2 | шт. | 246,00 | Китай/Россия |
| 22.29.21.000 | Лента сигнальная 200мкмх300мм (100м) | 1 | шт. | 18 300,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.110 | Блок розеток Rem-32 автомат 6 Schuko 32A 19' колодка | 1 | шт. | 6 840,00 | Беларусь/Россия/Китай |
| 27.33.13.110 | Блок розеток Rem-16 автомат 16A 7 Schuko 19' колодка | 23 | шт. | 5 000,00 | Беларусь/Россия/Китай |
| 28.15.26.190 | Муфта МОГ-Т3-40-1КБ4845-ВКМ10/13 ССД | 3 | шт. | 3 150,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Кронштейн для подвески МОГ-Т-3 ССД | 1 | шт. | 430,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Устройство УПМК для подвески муфт и запаса кабеля, универсальное ССД | 1 | шт. | 3 880,00 | Китай/Россия |
| 24.43.23.150 | Лента крепления к столбовым опорам ССД | 2 | шт. | 1 130,00 | Китай/Россия |
| 27.31.11.000 | Оптический кабель бронированный, для прокладки в грунт и канализацию, с оболочкой не распространяющей горение и низким дымовыделением. | 3000 | м | 107,00 | Россия |
| 27.31.11.000 | Оптический кабель бронированный, для прокладки в грунт и канализацию, с оболочкой не распространяющей горение и низким дымовыделением. | 4000 | м | 70,00 | Россия |
| 25.72.14.190 | Приварная петля | 18 | шт. | 1 414,00 | Китай/Россия |
| 24.20.13.110 | Труба стальная профильная квадратная 50х50х6000х3мм | 6 | м | 424,00 | Россия |
| 25.94.12.190 | Кронштейн тип. КПУ-60 "Пулемёт" | 1 | шт. | 7 064,00 | Россия |
| 25.94.11.120 | Набор для крепления ВИРТУОЗ дюбель 6x50 К, шуруп 4x60 потайная головка, желтый цинк, 100 шт | 63 | к-т | 520,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.120 | Оконный саморез Метизный двор 3,9x32 сверло, желтый, 500шт. | 5 | к-т | 1 000,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.110 | Болт с гайкой и шайбой цинк м6х20мм (12шт) | 9 | к-т | 147,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.110 | Болт с гайкой и шайбой цинк м8х20мм (8шт) | 12 | к-т | 206,00 | Китай/Россия |
| 24.20.13.110 | Труба бесшовная металлическая, толщина стенки 3мм, Dвнутр.=32мм | 27 | м | 768,00 | Китай/Россия |
| 27.12.10.120 | Cabeus CGB-IN-1U-11-19 Медная шина заземления, 11 точек подключения, 19" дюймов | 23 | шт. | 2 183,00 | Китай/Россия |
| 27.32.13.152 | Cabeus STP-4P-Cat.6a-SOLID-OUT-LSZH-UV Кабель витая пара экранированная STP (U/FTP), категория 6a (10GBE), 4 пары, (23 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, для внешней прокладки, каждая пара в экране (фольга), LSZH-UV (305 м) | 2 | шт. | 33 190,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.120 | Cabeus SC-SC-SM Проходной соединитель SC-SC, SM(для одномодового кабеля), simplex | 258 | шт. | 33,00 | Китай/Россия |
| 27.90.32.110 | Cabeus КДЗС-60 комплект деталей для защиты места сварки (60 мм) | 200 | шт. | 10,00 | Китай/Россия |
| 26.30.30.120 | Cabeus CAP-SC/DLC-BK заглушка SC/Duplex LC оптического кросса | 386 | шт. | 24,00 | Китай/Россия |
| 27.31.11.000 | Cabeus FOP(s)-9-SC-SC-1m Шнур оптический simplex SC-SC 9/125 sm 1м LSZH, 7385c | 172 | шт. | 242,00 | Китай/Россия |
| 27.31.11.000 | Cabeus FOP(s)-9-SC-SC-2m Шнур оптический simplex SC-SC 9/125 sm 2м LSZH | 56 | шт. | 252,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.110 | Cabeus GrW Набор кабелей заземления (30см - 6 шт, 40см- 2шт, Набор винт, гайка, шайба - 15 шт) | 26 | шт. | 1 054,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Cabeus JB08-1U-BK Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, цвет черный (RAL9004), металлический | 55 | шт. | 785,00 | Китай/Россия |
| 27.40.25.123 | Cabeus JK03-BK Осветительная панель 19-дюймовая (19"), черная цвет RAL9004 | 25 | шт. | 2 772,00 | Китай/Россия |
| 31.01.11.160 | Cabeus ND-05C-22U60/60-BK Шкаф монтажный телекоммуникационный 19" напольный для распределительного и серверного оборудования 22U 600x600x1166mm (ШхГхВ) передняя и задняя перфорированные двери, ручка с замком, цвет черный (RAL 9004) | 11 | шт. | 43 400,00 | Китай/Россия |
| 31.01.11.160 | CABEUS ND-05C-42U60/80-BK ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ 19" НАПОЛЬНЫЙ 42U 600X800X2055MM (ШХГХВ) ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДВЕРИ, РУЧКА С ЗАМКОМ, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ (RAL 9004) | 3 | шт. | 70 130,00 | Китай/Россия |
| 31.01.11.160 | Cabeus ND-05C-47U80/100-BK Шкаф телекоммуникационный 19" напольный 47U 800x1000x2277mm (ШхГхВ) передняя и задняя перфорированные двери, ручка с замком, цвет черный (RAL 9004) | 1 | шт. | 106 650,00 | Китай/Россия |
| 26.30.30.120 | CABEUS ODF-19-16-SC КРОСС БОКС ОПТИЧЕСКИЙ 19" НА 16 SC (LC DUPLEX) СО СПЛАЙС ПЛАСТИНОЙ, ВЫДВИЖНОЙ (БЕЗ ПИГТЕЙЛОВ И ПРОХОДНЫХ АДАПТЕРОВ) | 28 | шт. | 4 060,00 | Китай/Россия |
| 26.30.30.120 | Cabeus ODF-19-24-SC Кросс бокс оптический 19" на 24 SC (LC duplex) со сплайс пластиной, выдвижной (без пигтейлов и проходных адаптеров) | 5 | шт. | 4 400,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.110 | Cabeus PDU-8P-2IEC Блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 10 A, выключатель, алюминиевый корпус, шнур 2 м, вилка IEC 320 C14 | 9 | шт. | 3 150,00 | Китай/Россия |
| 27.12.31.000 | Cabeus PL-24-Cat.6A-Dual Патч-панель 19" (1U), 24 портов RJ-45, категория 6A, Dual IDC, с задним кабельным организатором | 24 | шт. | 4 170,00 | Китай/Россия |
| 27.31.11.000 | Cabeus PT-SC-9 Пигтейл SC 9/125 sm 1.5м LSZH | 288 | шт. | 110,00 | Китай/Россия |
| 31.01.11.160 | Cabeus SH-05F-12U60/45m-R-BK Шкаф телекоммуникационный настенный разобранный 19" 12U 600x450x635mm (ШхГхВ) дверь металл, цвет черный (RAL 9004) | 7 | шт. | 19 015,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.110 | Cabeus SH-J014 Винт с шайбой и гайкой M6 для крепления 19" оборудования | 400 | шт. | 19,00 | Китай/Россия |
| 31.09.11.130 | Cabeus SH-J018-FC-1000-BK Полка 19" перфорированная глубиной 700 мм для напольных шкафов глубиной 1000 мм, цвет черный (RAL 9004) | 3 | шт. | 3 010,00 | Китай/Россия |
| 28.25.20.119 | Cabeus TRAY-100-BK Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами для установки в напольные шкафы серии SH-05C , ND-05C глубиной 1000мм, цвет черный (RAL 9004) | 1 | шт. | 6 010,00 | Китай/Россия |
| 27.32.13.111 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4-0.660 однопроволоч ный ТРТС | 748 | м | 182,00 | Россия |
| 27.33.13.130 | Лоток 100х50 | 9 | м | 563,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Крышка с заземлением на лоток осн.100 L3000 | 9 | м | 290,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Угол 90 горизонтальный в комплекте с крепежными элементами | 2 | шт. | 2 400,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Угол 90 вертикальный внешний в комплекте с крепежными элементами | 1 | шт. | 5 470,00 | Китай/Россия |
| 27.12.23.190 | Ответвитель Т-образный TD вертикальный 100х50 (с метизами) | 1 | шт. | 6 900,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.190 | Усиленный клиновой анкер M10x75 | 8 | шт. | 85,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.110 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 200 | шт. | 7,00 | Италия/Россия |
| 25.94.11.130 | Гайка с насечкой М6 DIN 6923 | 200 | шт. | 7,00 | Китай/Россия |
| 22.21.29.110 | Труба ПНД гибкая гофр. д.25мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет чёрный | 100 | м | 45,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Держатель с защелкой, д.25мм, черный | 94 | шт. | 11,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | TMC 40x17 Мини-канал | 24 | м | 140,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | GM 40x17 Соединение на стык | 12 | шт. | 122,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Кабель-канал 110х50 мм с фронтальной крышкой | 16 | м | 1 173,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Накладка на стык профиля 110х50 мм | 8 | шт. | 82,00 | Китай/Россия |
| 27.12.23.190 | Ввод в стену/потолок 110х50 мм | 7 | шт. | 235,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Держатель оцинкованный односторонний d25-26мм  | 1364 | шт. | 22,00 | Италия/Россия |
| 27.33.13.130 | Угол плоский 110х50 мм | 4 | шт. | 1 106,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Заглушка 110х50 мм | 2 | шт. | 166,00 | Китай/Россия |
| 27.12.23.190 | Коробка ответвит. с кабельными вводами 2х40мм + 6х32мм, IP55, 240х190х90мм | 1 | шт. | 1 452,00 | Китай/Россия |
| 28.21.13.124 | Термошкаф | 7 | шт. | 36 860,00 | Китай/Россия |
| 26.30.30.120 | Бокс оптический | 7 | шт. | 3 140,00 | Китай/Россия |
| 23.61.12.210 | Блок керамзитобетонный 390х190х188 мм (полнотелый) | 100 | шт. | 180,00 | Китай/Россия |
| 20.52.10.190 | Клей для блоков монтажный 25кг. | 3 | шт. | 600,00 | Китай/Россия |
| 24.43.23.150 | Лента перфорированная металл. 20х0.5 прямая (25 метров) | 1 | шт. | 740,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Скоба соединительная 216х1.0мм | 5 | шт. | 20,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.190 | Дюбель Зубр СТАНДАРТ с шурупом 6х40мм, 10шт. | 4 | упак. | 81,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Проволочный лоток 50х100 L2000 | 92 | м | 550,00 | Китай/Россия |
| 25.94.12.190 | Крепежный комплект №1 для монтажа пров.лотка | 286 | шт. | 61,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Консоль для проволочного лотка ML, осн.100, толщ.2.0мм | 30 | шт. | 940,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке | 190 | шт. | 227,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.190 | Стандартный анкер с болтом М8 | 200 | шт. | 127,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.110 | Угловая влагозащищенная вилка REXANT с кольцом, с/з, 16 А, IP44 каучук | 2 | шт. | 291,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.110 | Болт заземления приварной с увеличенным фланцем, нержавеющий CD М8x20 | 2 | шт. | 131,00 | Китай/Россия |
| 24.20.13.110 | Труба стальная профильная квадратная 50х50х3мм куски 5 и 3 метра | 8 | м | 778,00 | Китай/Россия |
| 22.29.26.190 | Заглушка 50х50 мм для столба, забора и профильной трубы (колпак пластиковый) | 2 | шт. | 43,00 | Китай/Россия |
| 20.30.21.130 | Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 Elcon (матовая; серая; 2 кг) 00-00462666 | 2 | шт. | 2 150,00 | Китай/Россия |
| 27.12.23.190 | Коробка ответвит. с 10 кабельными вводами д.32мм, IP55, 190х140х70мм | 10 | шт. | 689,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.190 | Втулочный анкер 8x60 мм с болтом и гайкой оцинкованная сталь | 40 | шт. | 43,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.120 | Кольцевой наконечник КВТ НКИ 6,0-8 15шт | 1 | упак. | 226,00 | Китай/Россия |
| 25.94.11.120 | Саморезы универсальные 4,5х40 мм оцинкованные (200 шт.) | 1 | упак. | 508,00 | Китай/Россия |
| 22.29.26.119 | Кабельные стяжки нейлоновые черные «Grizzly» 100 шт. Атмосферостойкие | 43 | упак. | 188,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.161 | Переключатель KVM (КВМ) консольный ATEN CL1308, 8-ПК, клавиатура USB+PS/2, мышь USB+PS/2, LCD 19" 1280x1024, 2-кабеля KVM (CL1308N-ATA-RG)  | 1 | шт. | 165 000,00 | Китай/Россия |
| 27.32.12.000 | KVM кабель 2L-5202U | 6 | шт. | 1 650,00 | Китай/Россия |
| 27.12.23.190 | Ввод кабельный механический ВКМ-22-13/16 | 2 | шт. | 130,00 | Китай/Россия |
| 27.33.13.130 | Система креплений к сэндвич панели | 3 | к-т | 777,00 | Россия |

Начальник управления ИКТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Макаров А.В.

Передано в УМО 13 марта 2024 г. Калабухова О.Н.