**Информация для внесения сведений в реестр договоров**

| **Сведения о способе закупки, № извещения (при наличии)** | **Дата подведения**  **итогов закупки**  **(при наличии),**  **№ и дата протокола**  **(при наличии)** | **Дата заключения договора,**  **№ договора** | **Предмет договора,**  **цена договора, срок (период) его исполнения\***  **(с\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_)** | **Сведения о поставщике\*\***  **(подрядчике, исполнителе)** **информация об отнесении к СМП\*\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Единственный  поставщик | № 196- ЕП/ЕК от 16.04.2025 г. | №Р337-УПП/25 от 18.04.2025 | Поставка медицинских изделий и оборудования, оказание услуг по сборке, установке, монтажу, наладке, а также вводу в эксплуатацию Товара и инструктажу специалистов Получателя по правилам эксплуатации Товара  Цена договора  55 037 713,00 рублей  Срок исполнения договора с 18.04.2025 до 31.01.2026 года | ООО «АТЛАНТМЕД»  115191, город Москва, Холодильный пер, д. 3 к. 1 стр. 2, помещ. 54  ИНН 7726449712  КПП 772601001  ОГРН 1197746188683  ОКПО 36658784  Тел. +7 495 108-44-89  E-mail: info@atl-med.ru |

**Сведения о закупаемых товарах:**

| **ОКПД 2\*\*\*\*** | **Наименование Товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу** | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** | **Объем финансового обеспечения\*\*\*\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.50.21.121 | Аппарат наркозно-дыхательный c принадлежностями, исп. WATO-EX65 PRO, Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд., Китайская Народная Республика | 4 | шт. | 9 563 040,00 | Китай | **-** |
| 26.60.12.119 | Система мониторинга физиологических показателей BeneVision с принадлежностями, исп. BeneVision N17, Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд., Китайская Народная Республика | 1 | шт. | 5 530 375,00 | Китай |  |
| 26.60.12.119 | Сенсоры BIS, BIS Quatro, BIS Extend для систем мониторинга глубины наркоза и седации: 1. Сенсоры одноразовые для взрослых. "Ковидиен Ллс"  ФСЗ 2011/11013 от 28.04.2012 | 50 | шт. | 3 496,00 | США, Сингапур |  |
| 32.50.50.190 | Аппарат для радиочастотной электрохирургии и косметологии Pelleve S5 - IEC РЗН 2020/11551 05.08.2020 "Сайношур, ЛЛС." США | 1 | шт. | 7 429 000,00 | США |  |
| 32.50.50.190 | Тележка-подставка "Сурги-Карт III" ФСЗ 2008/02472 от 20.11.2019 "Сайношур, ЛЛС." США, Коста-Рика | 1 | шт. | 805 000,00 | США, Коста-Рика |  |
| 32.50.50.190 | Электроды электрохирургические моно- и биполярные к приборам для электрорадиохирургии «Сургитрон», с принадлежностями: Электроды активные монополярные (3шт в упаковке) P2VPHPD Производитель: "Сайношур, ЛЛС." ФСЗ 2008/02477 от 20.11.2019 США, Коста-Рика, Пакистан | 1 | упак. | 644 000,00 | США, Коста-Рика, Пакистан |  |
| 32.50.50.190 | Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный ШГИД.942416.002ТУ II. Электрод нейтральный (возвратный) электрохирургический, одноразового использования, нестерильный, разделенный для пациента массой более 15 кг, исполнение 2 РЗН 2019/8830 28.03.2024 ООО "ФОТЕК" Россия | 4 | упак. | 7 052,40 | Россия |  |
| 32.50.50.190 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. вариант исполнения 13. Кабели для подключения нейтральных электродов РЗН 2020/10482 19.03.2025 ООО "ФОТЕК" Россия | 4 | шт. | 7 410,60 | Россия |  |
| 32.50.50.190 | Электроды электрохирургические моно- и биполярные к приборам для электрорадиохирургии "Сургитрон", с принадлежностями: 1. Электрод активный монополярный (2шт/уп) TB1B Производитель: "Сайношур, ЛЛС." ФСЗ 2008/02477 от 20.11.2019 США, Коста-Рика, Пакистан | 1 | упак. | 78 200,00 | США, Коста-Рика, Пакистан |  |
| 32.50.50.190 | Электроды электрохирургические моно- и биполярные к приборам для электрорадиохирургии "Сургитрон", с принадлежностями: 1. Электрод активный монополярный (2шт/уп) TA3B Производитель: "Сайношур, ЛЛС." ФСЗ 2008/02477 от 20.11.2019 США, Коста-Рика, Пакистан | 1 | упак. | 78 200,00 | США, Коста-Рика, Пакистан |  |
| 32.50.50.190 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. вариант исполнения 1. Монополярные инструменты (электроды): с прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме паруса (конизатора) РЗН 2020/10482 19.03.2025 ООО "ФОТЕК" Россия | 2 | шт. | 11 325,60 | Россия |  |
| 32.50.50.190 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. вариант исполнения 1. Монополярные инструменты (электроды): c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме полукруга РЗН 2020/10482 19.03.2025 ООО "ФОТЕК" Россия | 5 | шт. | 11 324,52 | Россия |  |
| 32.50.50.190 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. вариант исполнения 1. Монополярные инструменты (электроды): c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме полукруга РЗН 2020/10482 19.03.2025 ООО "ФОТЕК" Россия | 5 | шт. | 11 324,52 | Россия |  |
| 32.50.50.190 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ вариант исполнения 1. Монополярные инструменты (электроды): c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме полукруга РЗН 2020/10482 19.03.2025 ООО "ФОТЕК" Россия | 5 | шт. | 11 324,52 | Россия |  |
| 32.50.50.190 | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ вариант исполнения 1. Монополярные инструменты (электроды): c прямым стержнем, , c рабочей частью в виде шарика с антипригарными свойствами РЗН 2020/10482 19.03.2025 ООО "ФОТЕК" Россия | 5 | шт. | 13 744,80 | Россия |  |
| 32.50.50.190 | Электроды электрохирургические моно- и биополярные к приборам для электрорадиохирургии "Сургитрон", с принадлежностями: 1. Электрод активный монополярный (2шт/уп) TA9B Производитель: "Сайношур, ЛЛС." ФСЗ 2008/02477 от 20.11.2019 США, Коста-Рика, Пакистан | 1 | упак. | 78 200,00 | США, Коста-Рика, Пакистан |  |
| 32.50.50.190 | Аппараты электрохирургические высокочастотные серии "ARC", с контейнером стерилизации электродов с крышкой модели: ARC 100 РЗН 2014/2050 от 17.09.2019 | 1 | шт. | 513 110,34 | Германия, Россия |  |
| 32.50.50.190 | 900-911 Кабель сетевой "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" РЗН 2014/2050 от 17.09.2019 | 1 | шт. | 3 963,96 | Германия, Россия |  |
| 32.50.50.190 | 900-031 Кабель выравнивания потенциалов "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" РЗН 2014/2050 от 17.09.2019 | 1 | шт. | 20 528,28 | Германия, Россия |  |
| 32.50.50.190 | 901-012 Ножной переключатель Однопедальный; без кнопки; без дуги БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" РЗН 2014/2050 от 17.09.2019 | 1 | шт. | 36 808,20 | Германия, Россия |  |
| 32.50.50.190 | 380-050 Кабель для одноразовых нейтральных электродов, разъем международный, 4,5 м "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" № РЗН 2024/22313 от 29.03.2024 | 2 | шт. | 16 279,38 | Германия, Польша |  |
| 32.50.50.190 | 816-092 Нейтральный электрод одноразовый, 90 см², составной, EASY "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" № РЗН 2024/22313 от 29.03.2024 | 3 | упак. | 20 809,62 | Германия, Польша |  |
| 32.50.50.190 | 220-345 Держатель электродов JackKNIFE 2-кнопочный, коннектор 2,4 мм, для ARC 100, кабель 4 м "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" № РЗН 2024/23196 от 25.07.2024 | 2 | шт. | 34 683,48 | Германия |  |
| 32.50.50.190 | 605-029 Пинцет биполярный, прямой, 195 мм, 8 мм х 2 мм № РЗН 2024/23049 от 05.07.2024 | 1 | шт. | 31 568,94 | Германия |  |
| 32.50.50.190 | 287-040 Кабель биполярный, пинцеты BOWA, разъем Martin, 4,5 м"БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" № РЗН 2024/23049 от 05.07.2024 | 2 | шт. | 13 307,58 | Германия |  |
| 32.50.50.190 | 530-015 Электрод-петля Ø 10 мм, проволочный, коннектор 2,4 мм "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" № РЗН 2024/23043 04.07.2024 | 1 | упак. | 8 068,32 | Германия |  |
| 32.50.50.190 | Аппараты электрохирургические высокочастотные серии "ARC", с контейнером для стерилизации электродов с крышкой модели: ARC 100 РЗН 2014/2050 | 1 | шт. | 513 110,34 | Германия, Россия |  |
| 32.50.50.190 | 900-911 Кабель сетевой "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" РЗН 2014/2050 от 17.09.2019 | 1 | шт. | 3 963,96 | Германия, Россия |  |
| 32.50.50.190 | 900-031 Кабель выравнивания потенциалов "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" РЗН 2014/2050 от 17.09.2019 | 1 | шт. | 20 528,28 | Германия, Россия |  |
| 32.50.50.190 | 901-012 Ножной переключатель Однопедальный; без кнопки; без дуги "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" РЗН 2014/2050 от 17.09.2019 | 1 | шт. | 36 808,20 | Германия, Россия |  |
| 32.50.50.190 | 380-050 Кабель для одноразовых нейтральных электродов, разъем международный, 4,5 м "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" № РЗН 2024/22313 от 29.03.2024 | 3 | шт. | 16 279,38 | Германия, Польша |  |
| 32.50.50.190 | 816-092 Нейтральный электрод одноразовый, 90 см², составной, EASY "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" № РЗН 2024/22313 от 29.03.2024 | 3 | упак. | 20 809,62 | Германия, Польша |  |
| 32.50.50.190 | 220-345 Держатель электродов JackKNIFE 2-кнопочный, коннектор 2,4 мм, для ARC 100, кабель 4 м "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" № РЗН 2024/23196 от 25.07.2024 | 2 | шт. | 34 117,20 | Германия |  |
| 32.50.50.190 | 605-029 Пинцет биполярный, прямой, 195 мм, 8 мм х 2 мм № РЗН 2024/23049 от 05.07.2024 | 2 | шт. | 31 568,94 | Германия |  |
| 32.50.50.190 | 287-040 Кабель биполярный, пинцеты BOWA, разъем Martin, 4,5 м "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ" № РЗН 2024/23049 от 05.07.2024 | 2 | шт. | 13 307,58 | Германия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Зам. начальника управления по поставкам продукции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н.Дацюк

*(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО 18.04.2025 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Ефремкина

*(дата) (подпись) (ФИО)*