Информация для внесения сведений в реестр договоров

| **Сведения о способе закупки, № извещения (при наличии)** | **Дата подведения**  **итогов закупки**  **(при наличии),**  **№ и дата протокола**  **(при наличии)** | **Дата заключения договора,**  **№ договора** | **Предмет договора,**  **цена договора, срок (период) его исполнения\***  **(с\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_)** | **Сведения о поставщике\*\***  **(подрядчике, исполнителе)** **информация об отнесении к СМП\*\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Единственный поставщик (п.п. 5.7.2 ч.19 Положения) | №213-ЕП/ОЗГ от 22.06.2022 | 23.06.2022  №Р413-УСР-ОСР/22 | Поставка кабельной продукции  1 717 849,56  С 23.06.2022 по 15.09.2022 | ООО «МРСУ-1»  141206, Россия, Московская область, г. Пушкино, Кудринское шоссе, д. 6, Административный корпус, офис 418  ИНН 7707148607  КПП 503801001  ОГРН 1025004907047  ОКВЭД 43.11  ОКПО 45951112  ОКТМО 46647101001  ОКАТО 46247501000  ОКОПФ/ОКФС 12300/16  Дата регистрации:  24.04.2009г  mrsu@mrsu-1.ru  +7 (499)993-50-47 |

**Сведения о закупаемых товарах:**

| **ОКПД 2\*\*\*\*** | | | **Наименование Товара** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена за единицу** | **Страна происхождения товара (страна регистрации производителя товара)** | **Объем финансового обеспечения\*\*\*\*\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 27.32.13.112 | | | Кабель АВБШв 4х240 МС (N) 1 кВ (м) Кавказкабель 030851552 | 750 | м.п. | 1 533,13 | Россия |  |
| 27.32.13.112 | | | Кабель АВБШв 4х95 МС (N) 1 кВ (м) Кавказкабель 030851536 | 210 | м.п. | 684,65 | Россия |  |
| 27.32.13.190 | | | Муфта кабельная концевая внутр. Установки 1 кВ КВТпН 4х(150-240 мм) с болт.наконечн. Нева-Транс Комплект 22020036 | 20 | Шт. | 2 138,11 | Россия |  |
| 27.32.13.190 | | | Муфта кабельная концевая внутр. Установки 1 кВ КВТпН 4х(70-120 мм) с болт.наконечн. Нева-Транс Комплект 22020035 | 8 | Шт. | 1 621,30 | Россия |  |
| 27.32.13.190 | | | Уплотнитель КУТП 175/55/300 Михнево 010004 | 108 | Шт. | 405,82 | Россия |  |
| 22.21.41.110 | | | Плита ПЗК 360х480х16 /360480016/ Тайгета | 858 | Шт. | 116,95 | Россия |  |
| 22.21.42.130 | | | Лента сигнальная ЛСЭ 300х100 м Осторожно кабель /ЛСЭ/ Славпром | 6 | Шт. | 1 086,65 | Россия |  |
| 22.21.29.120 | | | Труба 110х8,1 SDR13,6 техническая | 516 | м.п. | 368,63 | Россия |  |
| 22.21.29.120 | | | Заглушка пластиковая 110 мм | 108 | Шт. | 115,56 | Россия |  |
| 22.21.29.120 | | | Муфта пластиковая 110 мм | 74 | Шт. | 204,16 | Россия |  |
|  |  |

Заместитель генерального директора-начальник управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. И. Стерлев

*(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Е. Сахневич