**Информация о результатах исполнения договора**

Дата заключения и № договора (согласно реестру договоров ФГУП «ППП»): № Р559-УСР-ОСР/22 от 24.08.2022

Реестровый номер договора (согласно реестру договоров в ЕИС):

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя): ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Предмет договора: поставка строительных материалов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата оплаты | Сумма оплаты | Авансовый платеж  (да/нет) | Наименование, номер и дата документа приемки | Позиция договора  (ОКПД2) | Количество (объем), единица измерения | Цена за единицу, руб. | Страна происхождения товара (Страна регистрации производителя товара) | Объем финансового обеспечения\* |
|  |  |  | УПД №32 от 12.09.2022  Получено 19.09.2022 | Крышка к колодцу Rostok  23.61.12.159 | 2 шт. | 2 600,00 | Россия |  |
|  |  |  |  | Блок ФБС 600\*300\*200  23.61.12.111 | 42 шт. | 615,00 | Россия |  |
|  |  |  |  | Пропитка гидроизоляция для бетона «ТипромУ  23.99.19.190 | 2 кг. | 4 000,00 | Россия |  |
|  |  |  |  | Гидроизоляция «Элемент» W16  23.99.12.110 | 2 кг. | 3 600,00 | Россия |  |
|  |  |  |  | Цемент М500  23.51.12.120 | 10 шт. | 820,00 | Россия |  |
|  |  |  |  | Трубы электросварные Ду 133х4мм  24.20.13.130 | 252 м. | 910,00 | Россия |  |
|  |  |  |  | Отвод стальной бесшовный крутоизогнутый 90гр. Дн 133х4мм (Ду 125) под приварку  24.20.40.000 | 1 шт. | 1 200,00 | Россия |  |
|  |  |  |  | Фланец стальной плоский Ду 125мм Ру16 ГОСТ 33259-2015  28.14.20.220 | 1 шт. | 1 950,00 | Россия |  |
|  |  |  |  | Трубка вспененный поэтилен SUPER133/20 L=2m Тмакс= 95С серый Energoflex  20.16.10.119 | 250 м. | 380,00 | Россия |  |
|  |  |  |  | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 1750 мм  28.99.39.190 | 1 шт. | 14 542,00 | Россия |  |
|  |  |  |  | Щебень гравийный, фракция 5-20 мм  08.12.12.140 | 2 м. куб. | 2 423,00 | Россия |  |
|  |  |  |  | Люк чугунный тяжелый  25.11.23.119 | 1 шт. | 5 660,00 | Россия |  |
|  |  |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18, бетон B15 (М200), объем 0,804 м3, расход арматуры 14,12 кг  23.61.12.159 | 1 шт. | 5 742,00 | Россия |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | исполнение этапа договора |  |
|  | исполнение договора завершено |

в процессе исполнения договора были начислены неустойки (штрафы, пени) в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\*\*

Заместитель генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. И. Стерлев

*(наименование структурного подразделения) (подпись) (ФИО)*

Передано в УМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата) (подпись) (ФИО)*